## Slide 1: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.7551903219299758, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 2: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.6256110403613219, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 3: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5918336761917008, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 4: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5836807902519887, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 5: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5702786088849058, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 6: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.432792110855477, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 7: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.4187067953814121, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 8: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.4000834455845648, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 9: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3933990918294969, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 10: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3869579368706805, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 11: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3782900092525306, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 12: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3724623606961155, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 13: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3679327273471175, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 14: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3629564486665049, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 15: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3615789646997833, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 16: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3581407156231057, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 17: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3465163022554159, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 18: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3454332865537453, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 19: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.338832607625197, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 20: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.331281680670106, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 21: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3294641120782868, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 22: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3244130725234019, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z (Peek-lined) USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 23: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3239511743012692, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.17 mL/min | T0: 1.2970588235294116 min

## Slide 24: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3214623489531802, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 25: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3165668522453854, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 26: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.315932999070776, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 27: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3132581896618061, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 28: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.311679008676842, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 29: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2536031084815815, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 30: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1882471668765276, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 31: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1876537951921257, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 32: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1524460231734869, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 33: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1501745363376297, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 34: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1487406111860041, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 35: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1477158154573583, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 36: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1468696601019033, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 37: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1464650424747478, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 38: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1451762885440514, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 39: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1367751512806756, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 40: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.129865647589668, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 41: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1258329035316672, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 42: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.121193864099087, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 43: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.109858528997852, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 44: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1057730580012419, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 45: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0989447287152186, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 46: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0867020743561478, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 47: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0847267381066457, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 48: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0812981387430505, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 49: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0751597667810802, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 50: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0717646383247515, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 51: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0705907690991599, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 52: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0692638751905317, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 53: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0658006816587766, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 54: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0581264876566625, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 55: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.054815774283019, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 56: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0495920307033024, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 57: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0436194646528608, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 58: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0409426462237365, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 59: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0408767160365807, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 60: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0389243467620029, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 61: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0377544893456587, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 62: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0336514900469066, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 63: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0334985287285117, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 64: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0311814855346337, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 65: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0308286768131173, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 66: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0303904178155568, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 67: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0253689374191827, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 68: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0225077374528392, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 69: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 70: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 71: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 72: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 73: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 74: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 75: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 11.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 76: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 77: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 78: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 79: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 80: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 81: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 82: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 83: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 84: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 85: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 86: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 87: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 88: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9124343915466256, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 89: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.8201299113168813, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 90: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.8143857723708935, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 91: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.6186867983784748, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 92: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.6175899898007413, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 93: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.615557807674032, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 94: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5803160844288484, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 95: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5799250146619376, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 96: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5739613048825327, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 97: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5545856222792345, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 98: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5545856222792345, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 99: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5519865793336541, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 100: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5471220400728597, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 101: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5456690534663997, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.2266666666666666 mL/min | T0: 1.0085205416402705 min

## Slide 102: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5438329761474019, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 103: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5395951242518866, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 104: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5331544349051358, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 105: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5230920934113341, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 106: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5130212179392508, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 107: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5068302730030663, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 108: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.5065944815489443, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 109: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.4889197015804457, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 110: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.4694530988624959, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 111: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 112: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 113: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 114: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.998761945463918, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 115: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9600672209686056, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 116: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9083600472910576, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 117: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.8803113365856192, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 118: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.8678081182759053, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 119: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.7489473690013263, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 120: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.7485399068804484, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 121: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.7470472440944882, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 122: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1775060993199075, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 123: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1733663946909703, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 124: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1726303835811057, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 125: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1648458642302096, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 126: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1618535914999531, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 127: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1553152225226386, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 128: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1552505015013892, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 129: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1210460130760452, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 130: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1193593775864922, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 131: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1172653534183082, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 132: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0919492967302014, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 133: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0899808404942464, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 134: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0875879477260307, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 135: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0756391191947772, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 136: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0754927167929022, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 137: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0673938812748897, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 138: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0660603588483183, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 139: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0642501786693125, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 140: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0638178794113242, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 141: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0566434067735375, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.7499999999999999 min

## Slide 142: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0522493798332941, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 143: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0510465867359019, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 144: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0458067786790266, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 145: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0393507897376873, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 146: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0365517006339036, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 147: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0283706500205584, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 148: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0269294131023255, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 149: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.026825407644711, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 150: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0196534111874259, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 151: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0152472681749573, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 152: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0145542105306411, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 153: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0125641450091043, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 154: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0011789412206934, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 155: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 156: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 157: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 158: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 159: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.363395360288453, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 160: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.3470868741723165, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 161: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2647977875933125, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 162: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2584929124907855, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 163: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2558620923682514, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 164: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2527137650409731, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 165: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2266594668413759, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 166: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2198688668923444, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 167: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2066377741220141, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 168: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.197617642809917, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.17 mL/min | T0: 1.2970588235294116 min

## Slide 169: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.196318589025756, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 1.8375 min

## Slide 170: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1918710095897567, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 171: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1876214939140894, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 172: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1865573848609754, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 173: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1795516208773573, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 174: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1759552668464238, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 175: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1542106078802837, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 176: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1518201932382054, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 177: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1469254797774866, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 178: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1457202748599671, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 179: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1398250698957427, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 180: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1358507747525844, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 181: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1309989604328566, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 182: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1280028772038811, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 183: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1258539118170159, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 184: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1252964879949918, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 185: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1212392683837251, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 186: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1187225110452048, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 187: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1138726894605953, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 188: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1133208024357461, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 189: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1108872631451489, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 190: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.110709559197801, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 191: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1105525243620594, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 192: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1061972264532462, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 193: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0602813549832027, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 194: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0581638281158597, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 195: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0449525391373622, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 196: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0379083315541107, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 197: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0074143388199441, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 198: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 11.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 199: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 200: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 201: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 202: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 203: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 204: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 205: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.9967512818220816, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 206: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.9877366666933536, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 207: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8924765699169752, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 208: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8924765699169752, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 209: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8783627994347994, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 210: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8501210241735804, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.5 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 211: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.813513294359968, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 212: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.6462467045376699, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 213: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.6357493937474933, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 214: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.589109449052031, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 215: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.5618053815758848, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 216: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.4879107718429321, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 217: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2571691821494218, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 218: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2541848558350615, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 219: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2541507645185599, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 220: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2528956990147646, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 221: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2528034592608713, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 222: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2519289980480441, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 223: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2510773806824414, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 224: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2498244593348642, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 225: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.24174362830133, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 226: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2398504692701349, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 227: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2349864714928475, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 228: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2309914640831409, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 229: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2286787861439222, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 230: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2280582209984438, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 231: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2267413321422214, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 232: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2262501605710954, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: 0 USP Code: column.usp.code_0 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 0.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.2205 min

## Slide 233: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2222264433637, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 234: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2200380078425081, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 235: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2194307147209424, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 236: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.217580098281911, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 237: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2173352879191589, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 238: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2157491119094056, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 239: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2151528087278261, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 240: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2131069328242288, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 2.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 241: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2107797109758659, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 242: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.2003202986220337, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 243: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1943314114388286, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 244: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1937364750404107, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 245: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1929149776197446, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 246: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1037264007823571, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 247: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.7499999999999999 min

## Slide 248: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6719685005381596, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 249: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6529738357704422, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 250: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6426030010828648, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 251: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6413554146112285, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 252: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5626572904772135, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 253: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5346878824969398, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 254: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5332108968472604, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 255: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.532864714868103, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 256: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5323613819996788, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 257: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5319467600436977, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 258: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5309354371012571, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 259: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5303725097919538, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 260: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5293809451595732, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 261: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5287087987326515, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 262: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5284381093052886, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 263: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5279658688796667, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 264: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5275339201473654, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 265: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5273797544583403, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 266: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5239475732910038, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 267: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5236457593830692, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 268: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5228945745562789, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 269: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5191903162124518, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 270: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5132237940848214, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 271: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5107835735729693, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 272: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5089922480620154, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 55.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.275625 min

## Slide 273: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.5066896921099252, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 274: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3771338766193675, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 275: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3746045996762785, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 276: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.1204596046033677, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 277: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0875250822949016, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 278: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0861762882349997, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 279: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0224192738832188, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 280: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 281: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 282: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 283: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9559913400292204, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 284: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5704505686548555, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 285: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5630142779217152, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 286: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5558408300387431, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 287: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5482384933842034, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 288: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5436391389291441, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 289: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5321248793550002, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 290: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5316994415876587, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 291: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5260624789348927, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 292: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5247026880260657, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 293: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5208469676198613, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 294: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5146742227431036, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 295: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5111712403369317, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 296: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5100409894716862, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 297: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5092724065229551, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 298: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5029510905045499, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 299: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.5017279535577401, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 300: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.501410400622999, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 301: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4998702516445533, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 302: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4985153243781471, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 303: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4972654140254129, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 304: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.496690126123615, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 305: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4950271704006416, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 306: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.493531170258803, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 307: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4931589580314247, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 308: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.463225861750158, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 309: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4448332847282978, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 310: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.3754662246166598, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 311: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.355068844076181, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.7499999999999999 min

## Slide 312: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.3015690556928559, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 313: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0038542771770339, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 314: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 315: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 316: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 317: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 318: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.7103703703703702, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 319: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.7023607228059594, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 320: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.6808621726493742, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 321: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.6128506744303768, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 322: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.591195032815975, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 323: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.5889178348325096, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 324: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.5687333524686367, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 325: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.5605302340032738, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 326: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.5231166150670795, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 327: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.511360932959913, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 328: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.4890183937352029, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 329: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.442761166381516, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 330: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.3409705775869007, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 331: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.3137322981700391, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 332: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.2951677439212064, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 333: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.2565837245843366, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 334: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.2384002910842519, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 335: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.1223797951551872, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 336: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 337: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 338: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 339: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 340: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 341: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6548898265353961, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 342: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6378859347152028, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 343: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6166360966037916, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 344: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6086001424982187, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 345: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2151418166951887, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 346: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.1336752174951531 min

## Slide 347: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 348: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.15789473684212 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.433511506058683 min

## Slide 349: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: 0 USP Code: column.usp.code_0 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.945 min

## Slide 350: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 351: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 352: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 353: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 354: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 355: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 356: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 357: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 358: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 359: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 360: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 361: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 362: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 363: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 364: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 365: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 366: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 367: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 368: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 369: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 370: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 371: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 372: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 373: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 374: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 375: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 376: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 2.0 | pH2: 2.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PFP USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 1.5 mL/min | T0: 0.705333333 min

## Slide 377: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.6356667736575348, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 378: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.6316124361628297, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 379: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.6052166123650444, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 380: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5816849867703263, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 381: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5809735176031039, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 382: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5559661414876589, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 383: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5466893241845108, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 384: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5443935770119199, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 385: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5424165137249541, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 386: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5392525053037784, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 387: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5280164004379401, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 388: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5261604741858731, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 389: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.525447054506636, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 390: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5166884998112611, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 391: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.5162081425925604, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 392: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.4967287132522237, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypercarb USP Code: column.usp.code_L109 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 393: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.3739505592390046, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 394: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2988557798016016, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 395: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2907322458036206, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 396: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2886062909301371, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 397: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2734924371288007, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 398: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2666332069914831, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 399: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.2011551585312709, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 400: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.187223735060653, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 401: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: 0 USP Code: column.usp.code_0 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.945 min

## Slide 402: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 403: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 404: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 405: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 406: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min