## Slide 1: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3162330582226512, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 2: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2315330952068568, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 3: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1868063230247944, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 4: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1866636428439978, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 5: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1837865175618181, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 6: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1158335529154255, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 7: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1098649189381711, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 8: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1042973051402274, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 9: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1023096912319665, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 10: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0996970902607267, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 11: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0948838892098461, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 12: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0900050631096138, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 13: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0883885207583125, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 14: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.088189732258195, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 15: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.086483841239018, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 16: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0842027718570323, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 17: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0834177652270014, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 18: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0830185114866767, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 19: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0825770302178892, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 20: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.081859574639035, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 21: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0802265549834687, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 22: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0800342190062574, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 23: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0793053530542671, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 24: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.078695055699704, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 25: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0781667152505429, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 26: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0777277342350623, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 27: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0730964225468593, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 28: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0721211410583732, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 29: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0587050348803303, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 30: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0441125233964436, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 31: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440958709856051, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.16 mL/min | T0: 1.378125 min

## Slide 32: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440738736012052, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 33: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440282369171572, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 34: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0410539377038219, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 35: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0399336132840665, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 1.8375 min

## Slide 36: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0392119151306435, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 37: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0391903745414383, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 38: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0386829024110138, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 39: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0381098979020607, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 40: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.037473937198746, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 41: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0372713634082688, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 42: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0342168472159554, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 43: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0337865349855808, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 44: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0333934704881609, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 45: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0318666784687551, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 46: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0253818740383851, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 47: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.025305727516795, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 48: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0252349502519551, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 49: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0250681034058298, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 50: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0244313466098539, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 51: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0241952714658559, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 52: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0228857315902027, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 53: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.022151848063405, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 54: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0212670352678983, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 55: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0212263696148111, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 56: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0205316814491333, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 57: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0186356817041344, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 58: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0186356817041344, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 59: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0186356817041344, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 60: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0158650050751597, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 61: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0155404456691032, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 62: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.015495916711579, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 63: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0137213964705871, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 64: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0122045444885899, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 65: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0036788886212045, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 66: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.002877465289491, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 67: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.001978858168029, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 68: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.001873027907319, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 69: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0014500386340392, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 70: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0007246785762966, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 71: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 72: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 73: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 74: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 75: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 76: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 77: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 78: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 79: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 80: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 81: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 82: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 83: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 84: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 85: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 86: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 87: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 88: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.2695081665778723, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 89: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.256500927631463, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 90: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.2375637469804831, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 91: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1180311650656898, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 92: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1164441398604393, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 93: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1036630399601364, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 94: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0993459375932844, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 95: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0941337983452821, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 96: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.082577495630933, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 97: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0814861768690032, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 98: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0807462573400266, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 99: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0793714774510015, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 100: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.075297041842169, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 101: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.07474706030404, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 102: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0738398285186308, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 103: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0710325108862846, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 104: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0676648359595393, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 105: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0663535519896929, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 106: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0633842311827312, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 107: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0585755013252712, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 108: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0582953571260387, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 109: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0554482280789897, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 110: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0535499722088539, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 111: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 112: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 113: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 114: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.5494866372437485, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 115: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2502608608746281, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 116: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1043589152644537, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 117: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.079119402956408, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.5 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 118: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0769262951561736, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 119: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0645616739946087, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 120: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0643162918354578, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 121: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0641611423247688, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 122: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.017259444791222, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 123: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0172280528830132, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 124: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.017157201825816, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 125: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0168994857909378, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 126: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0168310824055639, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 127: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0166684524176764, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 128: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.016656051135234, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 129: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.016417852312676, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 130: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.01640051745294, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 131: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0163340420702549, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 132: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.01632394609643, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 133: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0154684954986946, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.7499999999999999 min

## Slide 134: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0152877921275244, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 135: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0151444146252375, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 136: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0151413064581504, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 137: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0151217089482518, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 138: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0151140750336283, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 139: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0149829453707298, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 140: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0149609928560382, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 141: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0148587833542292, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 142: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0148464906095997, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 143: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0148099530467277, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 144: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0147725353839547, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 145: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0147638040590602, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 146: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0146872217519201, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 147: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0146206884710507, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 148: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0146206884710507, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 149: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0146206884710507, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 150: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0127744985429112, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 151: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0127119131856188, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 152: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0125565912751376, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 153: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0093784927662217, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 154: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0029223916797636, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 155: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 156: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 157: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 158: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 159: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0316712569184712, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 160: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0300963062358179, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 161: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0219537147296978, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 162: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0219446839565972, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 163: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.021761770029093, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 164: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0209142781557443, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 165: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0181857882205079, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 166: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0177298471379929, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 167: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0176781288584174, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 168: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0176295834303817, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 169: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0175842654486798, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 170: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0171993238318716, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 171: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0171993238318716, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 172: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0170042749393224, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 173: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0145785704959833, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 174: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0143763450704317, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 175: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0126072375820476, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 176: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0125977907447248, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 177: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0124977329945291, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 178: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.012316192321175, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 179: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0114810255974172, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 180: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0107701996990544, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 181: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0102990632977422, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 182: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0102341581556785, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 183: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0100378382495339, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 184: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0097391737203036, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 185: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0096422259371732, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 186: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.009507609544256, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 187: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0089295561725478, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 188: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0086339336605015, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 189: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0080667390259892, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 190: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0075887064969931, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 191: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0074786890157865, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 192: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0072687876014009, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 193: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0049624945805686, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 194: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0049624945805686, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 195: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0048068443815471, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 196: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0044793436263826, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 197: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0039762788132947, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 198: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 199: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 11.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 200: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 201: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 202: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 203: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 204: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 205: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.5934764975355507, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 206: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.4823586695212872, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 207: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1551504270656016, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 208: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1550088837385297, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 209: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1346858854846958, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 210: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1073403222812125, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 211: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1066638730360996, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 212: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0952487940760505, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 213: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0935805339950651, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 214: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0897273817951477, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 215: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0860453638797668, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 216: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.063904858969603, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 217: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0070038579320638, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 218: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069994652017081, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 219: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.006992774249503, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 220: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069806832083968, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 221: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069796420683928, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 222: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069792771889241, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 223: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069694844744674, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 224: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069659209803159, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 225: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069632511209773, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 226: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069542070730809, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 227: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069531210988596, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 228: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069484586352116, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 229: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069367919743728, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 230: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.006935312605627, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 231: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069352827796057, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 232: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069320581465499, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 233: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069288432497473, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 234: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0069283508082882, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 235: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0068988162485944, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 236: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0068556141652092, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 237: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0068016555021928, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 238: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0066457285792731, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 239: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0066349615032774, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 240: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0054796515312259, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 241: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.005350021475698, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 200.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 242: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.005104089464067, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 243: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0051032845194934, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 244: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0050394721331615, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 245: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0046437813102164, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 246: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0038735419512138, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 247: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 248: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3757694874135396, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 249: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3467348640932989, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 250: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3126775887060637, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 251: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2908784518162692, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 252: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.1633115118013205, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 253: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0603100521498384, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 254: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.057354396122003, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 255: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0563800537126441, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 256: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0545727285311864, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 257: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0528420680515283, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 258: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0459352883602718, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 259: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.042199869874004, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 260: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0346703603423299, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 261: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0319079438124174, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 262: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0286123391847738, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 263: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0283586569015206, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 11.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 264: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0256146248442609, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 265: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.02170935355648, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 266: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.014964688117613, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.5 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 267: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0136328910439403, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 268: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0135283137948477, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 269: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0119277231124725, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 270: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0097769644316713, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 271: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0094301655412807, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 272: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0093743166533603, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 273: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0084727752038997, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 274: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0038113241645736, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 275: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0037538163508152, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 276: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0020346504651171, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 277: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0015718670623098, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 278: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0015700280772538, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 279: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0012104576103516, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters XBridge C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 3.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 280: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 281: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 282: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 283: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.3450335036075028, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 284: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0159200932840891, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 285: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0156282565966321, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.17 mL/min | T0: 1.2970588235294116 min

## Slide 286: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.014379965447846, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 287: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0140640846072934, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 288: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0132794656688127, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 289: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0132615661142097, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.16 mL/min | T0: 1.378125 min

## Slide 290: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0131058949379989, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 291: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0130768704068125, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 292: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0126077077449209, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 293: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0122600106584907, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 294: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0081822803493361, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 295: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.007496257857965, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 296: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0069618565841854, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 297: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0068408971794265, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 298: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0044350325559551, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 299: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0040731312103909, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 300: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0040055172291747, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 301: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0036778534235879, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 302: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0036719447849202, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 303: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0035669532888675, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 304: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0032363578707028, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 305: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0029407601295866, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 306: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0028889495160469, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 307: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0028744211570932, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 308: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0014262043764065, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 309: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0010246864916829, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 310: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0005813962415601, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 311: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.000474975353126, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 312: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0004428853352215, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z (Peek-lined) USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 313: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.537162483310484e-05, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 11.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 314: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 315: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 316: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 317: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 318: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0900871544436415, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 319: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0845824801537222, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 320: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0781987665518135, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 321: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0087739119653571, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 322: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0077228419847435, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 323: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0074339266036204, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 324: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0074273559583424, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 325: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0067888736547873, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 326: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0058216663640632, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 327: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0053849562287185, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 328: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.005306925138265, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 329: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0043944457833004, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.8268749999999999 min

## Slide 330: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0039138054171552, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 331: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0032444750859354, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 332: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.002201146413561, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 333: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0019268450584591, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 334: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0016946623431692, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 335: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0016371534764282, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 336: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 337: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 338: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 339: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 340: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 341: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1746359290926281, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 342: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1719594053995824, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 343: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1710122455658648, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 344: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1702372103481882, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 345: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0721437715190851, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 346: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.1336752174951531 min

## Slide 347: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 348: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.15789473684212 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.433511506058683 min

## Slide 349: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: 0 USP Code: column.usp.code_0 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.945 min

## Slide 350: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 351: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 352: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 353: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 354: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 355: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 356: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 357: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 358: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 359: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 360: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 361: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 362: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 363: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 364: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 365: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 366: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 367: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 368: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 369: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 370: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 371: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 372: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 373: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 374: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 375: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 376: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 377: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0945027497790491, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 378: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0932885433108166, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 379: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0845569900956161, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 380: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0707625383411024, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 381: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0699690565469517, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 382: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0606849418462444, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 383: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0405056493977447, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 384: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0377806988721932, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 385: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.037502069145895, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 386: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0345908520555581, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 387: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0243445632842834, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 388: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.02250126534438, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 389: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.021779647918826, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 390: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0156906945851601, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 391: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.01506932760934, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 392: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0021787600176647, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 393: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0003827277050249, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 394: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 5.18976042498407e-05, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 395: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 4.972250789566033e-05, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 2.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 396: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 4.413216940163145e-05, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 397: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 4.165394079675272e-05, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 398: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 3.132435414625812e-05, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 399: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 2.68892244838479e-05, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Synergi Hydro-RP USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 250.0 mm Tamaño Partícula: 4.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 2.5 min

## Slide 400: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 2.6359549620044826e-05, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 401: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: 0 USP Code: column.usp.code_0 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.945 min

## Slide 402: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 403: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 404: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 405: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 8.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 406: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min