## Slide 1: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5738737317826021, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 2: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.4827516396349261, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 3: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3433006906701384, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 4: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3395016613769094, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 5: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3346492607882939, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 6: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3326242503070628, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 7: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3162330582226512, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 8: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2932863403343993, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 9: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2729157105138947, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 10: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2728324592119163, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 11: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.264342776115517, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 12: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2478690927736551, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 13: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2417964357350095, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 14: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2386691185002631, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 15: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2315330952068568, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 16: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2205430416205132, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 17: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2082145186211549, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 18: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2064877882576348, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 19: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.201341782680942, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 20: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1978883986483073, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 21: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.192234053345263, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 22: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1868063230247944, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 23: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1866636428439978, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 24: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1837865175618181, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 25: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1835576087443776, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 26: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.178792106114189, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 27: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1719039602031169, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 28: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1665221369187306, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 29: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1661785754478746, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 30: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1061806626900564, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 31: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1042973051402274, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 32: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.1023096912319665, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 33: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0996970902607267, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 34: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.097389683301203, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 35: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0948838892098461, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 36: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0940031996910729, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 37: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0900050631096138, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 38: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0899162439684339, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 39: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0883885207583125, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 40: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0879968152863945, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 41: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.086483841239018, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 42: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0842027718570323, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 43: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0834177652270014, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 44: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0830185114866767, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 45: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0825770302178892, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 46: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.081859574639035, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 47: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0802265549834687, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 48: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0800342190062574, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 49: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0793053530542671, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 50: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.078695055699704, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 51: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0781667152505429, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 52: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0730964225468593, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 53: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.070208030557424, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 54: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0698770624315185, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 55: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0691489909647083, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 56: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0679136325289934, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 57: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0677447971298046, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 58: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0672106273059491, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 59: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0663478534587212, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 60: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0655621981394484, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 61: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0621591461259642, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 62: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0595617651393646, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 63: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0587050348803303, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 64: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.056653627803163, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 65: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0566291566568365, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 66: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0557035279242097, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 67: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.055320451243781, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 68: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0549059660241268, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 69: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0544315420510685, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 70: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0544213972953028, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 71: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0543300247789174, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 72: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0543270254271473, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 73: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0541681135832156, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 74: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0537684611273647, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 75: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0523050147223261, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 76: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0488295739362499, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 77: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0481863026994943, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 78: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0475622910789517, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z (Peek-lined) USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 79: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0453477450244692, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 80: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.04415369546529, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.17 mL/min | T0: 1.2970588235294116 min

## Slide 81: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0441125233964436, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 82: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440958709856051, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.16 mL/min | T0: 1.378125 min

## Slide 83: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440852963307255, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 84: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440842004246419, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 85: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440738736012052, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 86: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0440282369171572, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 87: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.0308045912079665, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 88: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 89: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.4305508543501202, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 90: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.393729927307886, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 91: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.2605866729450032, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 92: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.2600863553605545, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 93: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.215879893731676, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 94: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1454225099288596, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 95: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1439102769923232, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 96: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1396500128867177, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 97: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1229979613678231, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 98: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1199112568219727, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 99: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0827841517665412, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 100: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0820324462265905, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 101: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0806357677793785, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 102: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0750160064611764, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 103: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0721639717006471, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 104: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0682018490978416, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 105: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0643938642780129, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 106: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0590057704425531, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 107: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0509368743365325, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 108: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0427459936002009, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 109: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.039537445935656, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 110: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0383176896756966, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 111: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0308049457709939, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 112: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.030280301003931, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 113: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 114: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.5494866372437485, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 115: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2565729633042244, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 116: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2502608608746281, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 117: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1272030078673805, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 118: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1043589152644537, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 119: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0949928391986888, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 120: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.079119402956408, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.5 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 121: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0769262951561736, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 122: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0649257327781317, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 123: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0645616739946087, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 124: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0643162918354578, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 125: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0641611423247688, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 126: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0637573073258623, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 127: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0631165831716842, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 3.5 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 128: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0626017536010326, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 129: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0616739571565687, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 130: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0615158600121945, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 131: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0611508517206908, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 132: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0606118447094964, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 133: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0605626015561051, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 134: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0602005671608485, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 135: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0600822329145698, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 136: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0595000423485104, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 137: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0582153339861741, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 138: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0581592614718978, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 139: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.056710286226998, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 140: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0561637132711416, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 141: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0542300368583659, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 142: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.053601631623619, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 143: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0534861885681733, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 144: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0528001428194982, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 145: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0467173329749542, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 146: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0466589355859703, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 147: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.042729334002566, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 148: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0425716270406741, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.1336752174951531 min

## Slide 149: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0416620056582996, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.2266666666666666 mL/min | T0: 1.0085205416402705 min

## Slide 150: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0414285782165292, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 151: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0412908406658717, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 152: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0374429057425513, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 153: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0370794244140838, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 154: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0365732784415055, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 155: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0364747876401836, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 156: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.035975526085285, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 157: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 158: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 159: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.5178923594046082, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 160: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.3368603561075373, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 161: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2953713169025804, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 162: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2278468811087084, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 163: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1976104894165163, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 164: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1300518953044362, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 165: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1183149403399146, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 166: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1180814441845681, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 167: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0839821568089677, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 168: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0640427443401051, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 169: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.059710315775758, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 170: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0564312190868853, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 171: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0552608111593166, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 172: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0539452055308842, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 173: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0523017309514404, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 174: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0520081528463518, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 175: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0518176759691934, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 176: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0517396736559715, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 177: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0517345678039286, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 178: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.050951106972739, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 179: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0461971282351722, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 180: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0460168808166917, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 181: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0450269235630459, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 182: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0442950220259189, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 183: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0431287461505406, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 184: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0421219252952619, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 185: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0396805261968625, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 186: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0390155456086726, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 187: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0377591310202357, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 188: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0370968785109969, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 189: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0365251515190364, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 190: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0347089863253953, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 191: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0345047525246615, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 192: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0341112398813394, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 193: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.026995818421863, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 194: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0251984493943801, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 195: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0223845857693391, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 196: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0177298471379929, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 197: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0175842654486798, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 198: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0142409953825197, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 199: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0139755057357632, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 200: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0138954249056506, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 201: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0133408098906187, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 202: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.012827461293439, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 203: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0128032682194002, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 204: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.0124977329945291, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 205: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.5934764975355507, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 206: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.4823586695212872, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 207: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1965073275242254, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 208: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1624656421572006, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 209: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1551504270656016, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 210: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1550088837385297, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 211: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1365367260826629, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 212: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1002292087572988, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 213: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1001487064079628, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 214: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1000871038527685, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 215: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0993114768403481, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 216: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0992979950638508, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 217: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0541938888503225, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 218: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0538120521719117, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 219: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0521386406343811, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 220: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0508422843839795, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 221: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0504876292071319, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 222: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.048964976802273, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 223: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0397642375632226, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 224: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0361169573984068, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 225: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0350337019646125, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.15789473684212 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.433511506058683 min

## Slide 226: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0343960374067011, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 227: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0324696920948515, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 228: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0321681296754392, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 229: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0317487211129419, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 230: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0309612643124572, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 231: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0309479261803584, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 232: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0309176720983895, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 233: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0309159224997016, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 234: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0306438292849233, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 235: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0305188595838463, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 236: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0304858088291718, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 237: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0302127886123189, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 238: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0282430950619789, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 239: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0264453433338774, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 240: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.026312501085529, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 241: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0262900999919216, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 39.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 242: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.026280632125195, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 243: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0262562160241163, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 244: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0251697297540084, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 245: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0244276124721882, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 246: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0108193894447287, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 247: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.0105821468602893, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 248: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.4711646852458064, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 249: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.4637324298154223, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 250: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3757694874135396, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 251: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3746656645565284, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 252: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3428376945084435, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 253: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3378394349676937, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 254: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3200422245478569, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 255: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3126775887060637, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 256: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2908784518162692, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 257: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2897148224827894, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 258: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2877314499024749, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 259: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2766035505616028, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 260: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.274722343555749, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 261: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2595073865474641, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 262: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2578207304499417, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 263: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.243946208267147, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 264: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2370870695300082, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 265: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2341281301000143, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 266: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2207197166581475, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 267: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2146716880204022, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 268: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2112661698654993, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 269: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.210610805284088, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 270: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2001941360038937, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 271: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.2001060099298998, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 272: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.1970421297435194, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 273: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.1660845555824193, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 274: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.101356800066162, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 275: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0977984261084926, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 276: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0459352883602718, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 277: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.042199869874004, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 278: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0400973120525983, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 279: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0121942774712076, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 280: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0039291857649794, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 281: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.0038113241645736, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 9.0 | pH2: 9.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 282: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 283: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.8041358997369904, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 284: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.7608508030426142, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 285: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.6752428157533557, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 286: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.6525290278375189, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 287: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.643957806125093, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 288: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4864238391080094, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 289: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.2123206109976743, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 290: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1959384671188371, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 291: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1815401962611516, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 292: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1396317190177147, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 293: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1251015181619989, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 294: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1248977182943599, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 295: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1195843136566463, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 296: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1191743381959526, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 297: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.117989067002227, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 298: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1165136504042485, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 299: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1116790653878846, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 300: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1086892817665657, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 301: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0909428412496271, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 302: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0765760468510198, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 303: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0740306244713104, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 304: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0715029522034194, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 305: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0643171996571985, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 306: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0538410560389185, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 307: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0488608471065165, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 308: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0377184664991939, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 309: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0363842358693749, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 310: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0325741144280528, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 311: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0292221139562735, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 312: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0289036648111926, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 313: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0130768704068125, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 314: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0087757163765966, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 315: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0068408971794265, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 316: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0044350325559551, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 317: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.0034949375041368, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 318: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 319: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.1383896996680574, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 320: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0900871544436415, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 321: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0882346085941494, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 322: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0845824801537222, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 323: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0819166442685644, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 324: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0781987665518135, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 325: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0707716464613468, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 326: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0687501098087711, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 327: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0370145120239825, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 328: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0364063098180251, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 329: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0213052545522345, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 330: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0156775817076244, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.7499999999999999 min

## Slide 331: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0149800810240468, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 332: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0087739119653571, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 333: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0080389670512793, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 334: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0077950997295225, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 335: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0059622686278264, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 336: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0057286568025619, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 337: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0053849562287185, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 338: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.005306925138265, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 339: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.004740219473792, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 340: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0044480587097305, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 341: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 342: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2324011083116829, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 343: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2223677685138008, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 344: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2060994276089537, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 345: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2036234389205811, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 346: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2008208731367535, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 347: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1996962287984402, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 348: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1968152824076145, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 349: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1868395428462616, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 350: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1788272855478583, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 351: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1783807506899697, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 352: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1768664119366277, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 353: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1760081403530803, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 354: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1746359290926281, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 355: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.174333207426629, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 356: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1724697641244003, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 357: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1719594053995824, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 358: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1718727263022134, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 359: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1718096018706501, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 360: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1713242241236775, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 361: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1710122455658648, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 362: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1702372103481882, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 363: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1701701202657858, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 364: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1690784115798093, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 365: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1405227002761108, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Synergi Hydro-RP USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 250.0 mm Tamaño Partícula: 4.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 2.5 min

## Slide 366: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1400223057878968, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 367: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1379605311895654, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 368: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.129547754466434, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 369: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1290814286818878, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 370: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1279074737351571, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 371: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1276210295841721, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 372: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.124023335202848, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.275625 min

## Slide 373: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 374: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.2121046916204926, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 375: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.1816660959976511, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 376: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 377: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.1487084563073323, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 378: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.1482704309654999, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 379: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.1367613041105529, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 380: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.097014544184036, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 381: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0945027497790491, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 382: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.071283357511507, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 383: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0556524612504228, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 384: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0515469462358232, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 385: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0513258370048686, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 386: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0489626562632646, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 387: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.037502069145895, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 388: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0338443643750095, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 389: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.031635172024689, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 390: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0193969835106857, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 391: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0190222363474092, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 392: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0032884315466923, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 393: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0014607927821873, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 394: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0012479597378537, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 395: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0011939712786457, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 396: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0011836844013538, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 397: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0011149872414008, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 398: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0011098674234973, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 1.8375 min

## Slide 399: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0010444205982395, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 400: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0010179372403029, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 401: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0006823838937373, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 2.62 | pH2: 2.62 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 402: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0006788071100691, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 403: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0006620403593023, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.71 | pH2: 3.71 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 404: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0005105155885443, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 405: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0004588678069446, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.8268749999999999 min

## Slide 406: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.0004226020127027, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 65.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min