## Slide 1: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5365310611834041, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 2: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.5342687904458907, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 7.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 3: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.4311704640046961, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 4: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.4079996022146254, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 5: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3771804676928839, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 6: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.3718852173257488, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 7: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.2904468122445282, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 8: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 9: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.3045976134343471, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 10: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.2597476023352796, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 11: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1999607601662689, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 12: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1995768422805985, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 13: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1527264427761566, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 14: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1319335734947885, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 15: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.1150240575390733, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 16: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0987968325032733, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 17: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.0910623478542722, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 18: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 19: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.8934318428948719, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 20: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2984354069900466, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 21: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2910934219528085, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 22: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.2305750326719525, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 23: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1148197703242573, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 24: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.113892413179512, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 25: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.1066845811827682, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.5 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 26: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0784975403334605, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 27: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.0737851102563271, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 28: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 29: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 30: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.5482722772151234, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 31: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2880620457945096, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 32: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2694882848860298, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 33: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.264188137279121, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 34: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.2498348082483378, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 35: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.116321951401362, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 36: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.1061768841553035, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 37: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8048295064711255, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 38: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.6541396189149532, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 39: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1753237341542258, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 40: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1384251293398243, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 41: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1357081241670166, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 42: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1348529035360595, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 43: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.1289222597212788, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 44: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.4711646852458064, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 45: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.4637324298154224, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 46: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3757694874135396, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 47: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.3746656645565284, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 48: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 49: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.8041358997369904, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 50: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.7608508030426142, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 51: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.6752428157533558, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 52: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.652529027837519, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 53: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.643957806125093, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 54: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.4864238391080095, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 55: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.2123206109976743, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 56: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.1959384671188371, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 57: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 58: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.1094613535773852, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 59: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0747020535689715, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 60: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0624224779222858, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 37.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 61: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0579527693248163, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 62: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0570046001341936, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 63: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0553225186398597, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 64: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0500681264318563, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 41.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 65: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.0486379696138562, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 42.5°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 66: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 1.0, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 67: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2166610195174375, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 68: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.2073072189027752, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 69: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1921407020478974, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 70: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1872196541155812, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 71: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1861711798174006, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 72: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1834853544926166, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 73: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1741852529590883, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 74: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1667156507376569, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 75: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.1648875833982176, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 76: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 77: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.173615172548295, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 78: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.148700108242962, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 79: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min