## Slide 1: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 1.0, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 2: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.986427914549758, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 3: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.8234532218032401, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 4: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.8108091825840159, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 5: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.808487697582645, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 6: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.7716404634233737, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 7: Purine nucleotides (CHEMONTID:0001506): 0.7631525502292543, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 8: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 1.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 9: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 10: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 11: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 98.03921568627452 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 38.0°C Flujo: 0.24 mL/min | T0: 0.895845316696432 min

## Slide 12: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 13: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 14: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 15: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 16: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 17: Flavin nucleotides (CHEMONTID:0001329): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 18: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 19: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.5139012231228017, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 20: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.5094453628324749, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 21: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.5076000653861445, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 22: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.5060839570897764, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 23: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.4971777498161612, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 24: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.4906280712034398, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: HILICON iHILIC-(P) Classic, HILIC, PEEK USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 25: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.4855437881631964, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z (Peek-lined) USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.12 mL/min | T0: 0.91875 min

## Slide 26: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.4712550689684996, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 27: (5'->5')-dinucleotides (CHEMONTID:0003468): 0.4673782075783495, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 28: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 29: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 30: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 31: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 32: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 33: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express F5 (PFP) USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 34: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express Phenyl-Hexyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 35: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 36: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 37: Pyridine nucleotides (CHEMONTID:0001297): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 38: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 39: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9914148909036102, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 40: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9424731454090162, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 41: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9422325171599968, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 42: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9386972113328584, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 43: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9384511840494708, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS UPLC C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.6 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 44: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9291124402887851, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 45: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9224012277934016, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 46: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9216299893086244, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 47: Pyrimidine nucleosides (CHEMONTID:0000480): 0.9199355352996224, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 48: Pyrrolopyrimidine nucleosides and nucleotides (CHEMONTID:0002306): 1.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 49: Pyrrolopyrimidine nucleosides and nucleotides (CHEMONTID:0002306): 0.0819064507824272, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 50: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 51: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.998761945463918, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 52: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9938148682738916, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 53: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9600672209686056, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 54: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9199948500064375, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 55: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9088064889918888, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 56: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9083600472910576, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 57: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.9071695360888412, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 58: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.8803113365856192, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 59: Purine nucleosides (CHEMONTID:0000479): 0.8678081182759053, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 60: Ribonucleoside 3'-phosphates (CHEMONTID:0004404): 1.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 61: Ribonucleoside 3'-phosphates (CHEMONTID:0004404): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 62: Ribonucleoside 3'-phosphates (CHEMONTID:0004404): 0.2207942494594268, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.8268749999999999 min

## Slide 63: Ribonucleoside 3'-phosphates (CHEMONTID:0004404): 0.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 64: Ribonucleoside 3'-phosphates (CHEMONTID:0004404): 0.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 65: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 66: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9882970241437397, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 67: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.980008553797275, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore HILIC USP Code: column.usp.code_L3 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 68: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.974340258281864, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 69: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9735506794664008, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 70: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9732920101654994, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 71: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9729394938125738, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 72: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.972064548224613, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 73: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9718474503025064, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 74: 5'-deoxyribonucleosides (CHEMONTID:0004502): 0.9717965340979928, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 75: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 76: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.8776420544354865, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 77: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.8776420544354865, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 78: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.6814346628071993, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 79: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.2138052882339385, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 80: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0037048364677295, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 81: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Hichrom Alltima HP C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 3.0 µm | Temp: 38.90990990990991°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.6537499999999998 min

## Slide 82: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.15789473684212 mm Tamaño Partícula: 1.788888888888889 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6083778765146708 min

## Slide 83: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2518 mL/min | T0: 0.9078553988818956 min

## Slide 84: Nucleoside and nucleotide analogues (CHEMONTID:0003737): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3877777777777778 mL/min | T0: 0.5895077091536252 min

## Slide 85: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 1.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 32.5°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 3.3075 min

## Slide 86: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.8428258488499447, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 45.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 87: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 88: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 89: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 90: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 91: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 92: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 93: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 94: Imidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0001997): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 95: Benzimidazole ribonucleosides and ribonucleotides (CHEMONTID:0000663): 0.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 96: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.9530059606047449, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 113.75 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.6500755324656243 min

## Slide 97: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.9352743561030236, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Accucore C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 36.36363636363637°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 98: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.8904751918138327, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 99: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.849442215827746, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 100: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.8311195649551381, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 101: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.8296788642849403, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 102: Pyrimidine nucleotides (CHEMONTID:0001509): 0.8181374722484818, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 103: Pyrrolopyrimidine nucleosides and nucleotides (CHEMONTID:0002306): 1.0, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 104: Pyrrolopyrimidine nucleosides and nucleotides (CHEMONTID:0002306): 0.0819064507824272, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Agilent ZORBAX Extend-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 105: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.9967512818220816, n_datos: 7
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 106: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.9877366666933536, n_datos: 8
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 107: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.9704534786306804, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 55.0°C Flujo: 0.26 mL/min | T0: 1.2721153846153843 min

## Slide 108: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.958511454755712, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 109: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8924765699169752, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 110: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8924765699169752, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 111: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8884806772193298, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 112: Steroids and steroid derivatives (CHEMONTID:0000258): 0.8783627994347994, n_datos: 5
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 113: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 114: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.7389643139152807, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 115: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.7042215099229353, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express ES-Cyano USP Code: column.usp.code_L10 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.78947368421053°C Flujo: 0.1 mL/min | T0: 2.205 min

## Slide 116: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6719685005381596, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 117: Fatty Acyls (CHEMONTID:0003909): 0.6709488360555971, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 118: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 1.0, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 119: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9875822300891416, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 120: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.985788938544844, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 121: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9759458875587572, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 122: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9731212776873148, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 123: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9721957493268688, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 4.0 | pH2: 4.0 | Columna: Waters XBridge BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.5 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 124: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9685228801091124, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.15 mL/min | T0: 1.47 min

## Slide 125: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9671293782242738, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters CORTECS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 126: Hydroxy acids and derivatives (CHEMONTID:0000472): 0.9648856803184068, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.54166666666666°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 127: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 1.0, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 128: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.9968147484480268, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 129: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.9115893836134332, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 130: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.8492612719995171, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 131: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.7674827793030329, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 132: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.7103703703703702, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 133: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.705158234128757, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 0.63 min

## Slide 134: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.7023607228059594, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 135: Keto acids and derivatives (CHEMONTID:0000389): 0.6808621726493742, n_datos: 6
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 0.882 min

## Slide 136: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 6.0 | pH2: 6.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.75 mL/min | T0: 0.441 min

## Slide 137: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.938884008459411, n_datos: 3
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 9.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-pHILIC USP Code: column.usp.code_L122 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 5.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 138: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.8546526088131927, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 6.5 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 139: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.7940672704851809, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 140: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.7940672704851809, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH Amide USP Code: column.usp.code_L68 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.4571959788769226 min

## Slide 141: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.7534303228643325, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck Supelco Ascentis Express C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 142: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.7347829998630914, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 143: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.7021377139654205, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Kinetex XB-C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 144: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6991563018242122, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 3.0 | Columna: Merck SeQuant ZIC-HILIC USP Code: column.usp.code_L114 | Longitud: 145.45454545454547 mm Tamaño Partícula: 4.863636363636363 µm | Temp: 25.0°C Flujo: 0.25 mL/min | T0: 1.3300246658237755 min

## Slide 145: Phenylpropanoic acids (CHEMONTID:0002551): 0.6928877874156684, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 146: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 1.0, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 2.6 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 50.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.6 mL/min | T0: 0.18375 min

## Slide 147: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.8527478156518772, n_datos: 4
Configuración Columna:
pH1: 6.2 | pH2: 6.2 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 148: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.8447858625841177, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Phenomenex Synergi Polar-RP USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 100.0 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.125 min

## Slide 149: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.8156637328659846, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.61 | pH2: 3.61 | Columna: Thermo Scientific Acclaim RSLC 120 C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.2 µm | Temp: 30.0°C Flujo: 0.2 mL/min | T0: 1.1025 min

## Slide 150: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.431486512590861, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 151: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.4089298605235479, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 0.0 | pH2: 0.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC BEH C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.1666666666666666 min

## Slide 152: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.3675803041965889, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Thermo Scientific Hypersil GOLD USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 1.9 µm | Temp: 41.66666666666666°C Flujo: 0.5 mL/min | T0: 0.6615 min

## Slide 153: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.1602095288102115, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Waters ACQUITY UPLC HSS T3 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 1.8 µm | Temp: 38.75°C Flujo: 0.3 mL/min | T0: 0.735 min

## Slide 154: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.1387622912775012, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 155: Organic carbonic acids and derivatives (CHEMONTID:0000364): 0.1273138418601521, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 3.0 | Columna: Restek Raptor Biphenyl USP Code: column.usp.code_L11 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.7 µm | Temp: 50.0°C Flujo: 0.4 mL/min | T0: 0.55125 min

## Slide 156: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 1.0, n_datos: 9
Configuración Columna:
pH1: 2.0 | pH2: 2.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PFP USP Code: column.usp.code_L43 | Longitud: 100.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 35.0°C Flujo: 1.5 mL/min | T0: 0.705333333 min

## Slide 157: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.7751032505326044, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 3.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 158: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.7332096533260979, n_datos: 1
Configuración Columna:
pH1: 5.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex EVO C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min

## Slide 159: Carboxylic acids and derivatives (CHEMONTID:0000265): 0.7255173912247745, n_datos: 2
Configuración Columna:
pH1: 2.0 | pH2: 0.0 | Columna: Phenomenex Kinetex PS C18 USP Code: column.usp.code_L1 | Longitud: 150.0 mm Tamaño Partícula: 2.6 µm | Temp: 40.0°C Flujo: 0.35 mL/min | T0: 1.9285714285714288 min